Professionelles Wiegen

Ausrüstung

Intelligente Waage der LSS-Serie

LSS-Skala

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt Seite

Konformitätserklärung                                       3

Kundendienst 				         4

Einführung					         5

Sicherheit				                    6

Gewichtsskala				         7

Funktionen					         8

Eigenschaften				         9

Anwendung & Konformität			       10

Fertig machen				       11

Lieferung					       11

Montage & Installation			       12

Programmoptionen				       13

Parametereinstellungen		             14-15

Kalibrierung					       16

Wartungsservice 			                  17

Transport & Lagerung			       17

Garantie					       18

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Kennzeichnung

Hiermit erklären wir, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht.

Elektronische Waage:	WPB - Hochauflösende Waagen

| USA-Modell | UK (Europa) -Modell |
| --- | --- |
| LSS 200 |  |
| LSS 400 |  |

| Markiert | EU-Richtlinie | normen |
| --- | --- | --- |
|  | 2004/108 / EG | EN 61326-1: 2006 |

Unterschrift:

Boon Lim, F & E-Manager

Datum: 14. 11. 2012

"messungen llc, 620 carlson gericht, rohnert park, ca 94928

Kundendienst

Vereinigte Staaten von Amerika

"messungen llc

620 carlson gericht

Rohnert Park, CA 94928

Vereinigte Staaten von Amerika

tel.: (707) 542-2185

FAX:  (707) 542-3285

http://lwmeasurements.com

EUROPA

"messungen europe ltd.

Chalkwell Park House 700 London Road

das westcliff auf see, essex ss0 9hq

Großbritannien

tel.: 01702-476700

Das Fax: 01702-477380

http://lwmeasurements.com

Einführung

Was Sie über diese Bedienungsanleitung wissen sollten:

Die Produkte von Tree® Professional Wägetechnik sind einfach zu bedienen.

Trotzdem sollten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durchlesen, um das volle Potenzial und die vielfältigen Möglichkeiten der Waage in Ihrer täglichen Arbeit optimal nutzen zu können.

Diese Bedienungsanleitung enthält Anleitungen in Form von Piktogrammen und Tastaturdiagrammen, die Ihnen helfen sollen, die erforderlichen Informationen zu finden:

Informationen zur Kennzeichnung potenzieller Gefahren und Hinweise finden Sie im Folgenden unter Sicherheit.

Sicherheit

Darstellungen und Symbole

Wichtige Anweisungen, die Sicherheit betreffen, sind mit der entsprechenden Markierung gekennzeichnet:

Sicherheitsempfehlungen

Beim Einsatz des Wägesystems in Umgebungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.

Die Waage darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

Vor dem Anschluss des Netzadapters an die Waage muss der Benutzer sicherstellen, dass die auf dem Netzadapter angegebene Betriebsspannung der Netzspannung entspricht.

Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den oben angegebenen Kundendienst.

Wenn das Netzteil oder sein Kabel beschädigt ist, muss die Waage sofort von der Stromversorgung getrennt werden (ziehen Sie das Netzteil heraus).

Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der Betrieb der Waage nicht mehr sicher ist, muss sie sofort von der Stromversorgung getrennt werden (Netzteil abziehen) und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden.

Bei der Durchführung von Wartungsarbeiten müssen die in Wartung und Instandhaltung enthaltenen Empfehlungen befolgt werden.

Die Waage darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.

Beim Abwägen von Flüssigkeiten muss darauf geachtet werden, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Waage oder in Anschlüsse an der Rückseite des Geräts oder des Netzteils gelangt.Wenn Flüssigkeit auf der Waage verschüttet wird, muss sie sofort vom Stromnetz getrennt werden (Netzadapter herausziehen).

Die Waage kann nach der ersten Überprüfung durch einen Servicetechniker betrieben werden.

Diese Bedienungsanleitung muss von jedem Benutzer gelesen werden und muss jederzeit am Arbeitsplatz leicht zugänglich sein.

Gewichtsskala

Aufbau & Funktionen

Die Waage besteht aus folgenden Teilen:

- Waage Körper (1)

- Die Waagschale (2)

- Indikator (3)

- Die Adapter (4)

- Benutzerhandbuch

Zahl;Ihre Waage

4

Funktionen

Bei der HRB-Serie handelt es sich um hochwertige elektronische Präzisionswaagen mit Zählfunktion und den folgenden Spezifikationen

| Modell-Nr | Kapazität |  | Abschluss |  | Waagschale Größe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LSS 200 | 200lb |  | 0,05 lb |  |  |
| LSS 400 | 400lb |  | 0,1 lb |  |  |
| Teller | 14 x 16 Zoll / 355 mm × 405 mm |
| Netto- / Bruttogewicht |  |  | 2,8 kg / 4,2 kg |  |
| Paket |  |  | 5 Einheiten in einer Box: 640x560x485 (mm3) |
| (Standardkarton) |  |  | 530x450x115 (mm3 |
| Paket |  |
| (Umkarton) |  |  |
| Betriebstemperatur. |  |  | 15-30℃ (62-90℉) |
|  | 6 x AA-Trockenzellen (nicht enthalten) oder AC / DC |
| Energiequelle |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400ma 9v adapter: / |

Eigenschaften

- Automatisches Abschalten (wählbar)

- Automatische Nullpunktverfolgung

- Großes LCD

- Große quadratische Waagschale

- Wechselstrom

- Funktion halten

- Autokalibrierung (AnyCal Software)

- Automatische Hintergrundbeleuchtung (wählbar)

Details Ihrer Waage

Anwendung & Konformität

Im Folgenden finden Sie Anweisungen zur korrekten Verwendung der Waage:

Die Waage darf nur zum Wiegen von Feststoffen und von in sichere Behälter abgefüllten Flüssigkeiten verwendet werden.

Die maximale Traglast der Waage darf niemals überschritten werden, da sonst die Waage beschädigt werden kann.

Bei der Verwendung der Waage in Kombination mit anderen Geräten sowie mit Geräten anderer Hersteller sind die einschlägigen Vorschriften für den sicheren Einsatz der jeweiligen Anbaugeräte und deren bestimmungsgemäße Verwendung zu beachten.

Die Waage wurde gemäß den in der Konformitätserklärung aufgeführten Normen und Empfehlungen hergestellt und geprüft.

Das für die Waage mitgelieferte Netzteil entspricht der entsprechenden elektrischen Schutzklasse.

Folgendes gilt für die LSS-Serie

Netzteil:

Adapter 9 V / 400 mA (optional)

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur: 5 ° C - 40 ° C

Relative Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend

Wenn Sie Fragen zu den technischen Daten haben oder detaillierte technische Informationen zu Ihrer Waage benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Technischen Vertreter.

Fertig machen

Die Waage ist in einem umweltfreundlichen Karton verpackt, der die Waage beim Transport optimal schützt.

Wir empfehlen, die Originalverpackung aufzubewahren, um Schäden zu vermeiden, wenn Sie die Waage an einen anderen Ort transportieren oder transportieren.Dies ist auch der beste Weg, um es unter den besten Bedingungen zu halten, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Befolgen Sie beim Auspacken der Waage bitte die folgenden Anweisungen, um Beschädigungen zu vermeiden:

- Packen Sie die Waage vorsichtig aus.

- Wenn die Außentemperaturen sehr niedrig sind, sollte die Waage einige Stunden lang in einem trockenen Raum bei normaler Temperatur aufbewahrt werden, damit sich beim Öffnen der Box keine Kondensation auf dem Gerät bildet.

- Überprüfen Sie die Waage sofort nach dem Auspacken auf äußerlich sichtbare Schäden.Wenn die Waage beschädigt ist, wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.

- Wenn die Waage nicht sofort nach dem Kauf verwendet werden soll, sollte sie an einem trockenen Ort mit geringen Temperaturschwankungen gelagert werden.(Referenz S.).

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten, und beachten Sie die Sicherheitsempfehlungen (Referenz Sicherheit, S. 6).

Lieferung

Überprüfen Sie die Lieferung sofort beim Auspacken aller Komponenten auf Vollständigkeit.

Checkliste für die vollständige Lieferung

Gelieferte Komponente vorhanden ja / nein

Wiegeeinheit Körper

Wiegepfanne

Netzteil

Benutzerhandbuch

Montage & Installation

Die Waage wird teilweise demontiert ausgeliefert.Montieren Sie die einzelnen Komponenten in folgender Reihenfolge:

- Stellen Sie Ihre Maschine auf eine ebene, saubere und trockene Oberfläche, um genaue Messwerte zu erhalten.

- Legen Sie den Kunststoff-Plattenteller mit der flachen Seite nach oben auf die Waage, so dass der Plattenteller fest auf der Maschine sitzt und die vier "Beine" in die entsprechenden vier Behälter eingesetzt sind.

- Legen Sie den Edelstahl-Teller mit der flachen Seite nach oben auf den Kunststoff-Teller.

Anschließen des Netzteils

Beim Anschließen der Waage sind folgende Sicherheitsempfehlungen zu beachten:

Die Waage sollte nur mit dem mitgelieferten Netzteil an die Steckdose angeschlossen werden.Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils an die Steckdose, dass die auf dem Netzteil angegebene Betriebsspannung der örtlichen Netzspannung entspricht.

Wenn die Betriebsspannung nicht der Netzspannung entspricht, darf das Netzteil nicht an die Steckdose angeschlossen werden und der Kundendienst verständigt werden.

Platzierung der Skala

Der Ort, an dem die Waage platziert wird, ist sehr wichtig, damit die Waage ihr volles Potenzial entfalten kann.Bestimmte Bedingungen können sich auf die Fähigkeiten der Waage auswirken, z. B .: Luftströmung, Temperaturschwankungen und direkte Sonneneinstrahlung.Befolgen Sie die nachstehenden Empfehlungen, um einen Standort für Ihre Waage auszuwählen.

- Stellen Sie die Waage auf eine feste, feste und vorzugsweise vibrationssichere, horizontale Unterlage

- Stellen Sie sicher, dass die Waage nicht geschüttelt oder umgestoßen werden kann

- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

- Zugluft und übermäßige Temperaturschwankungen vermeiden

- Stellen Sie die Waage nicht in der Nähe von oder auf magnetischen Oberflächen auf.

Indikatorbeschreibung

Schlüsselbeschreibungen

- EIN / AUS: Schalten Sie die Waage ein / aus.

- HOLD: Drücken Sie diese Taste, um den Wiegewert zu speichern.

- EINHEIT: Wägeeinheiten auswählen: kg / lb

- ZERO: Setzt die Maschine auf die korrekte Nullposition oder stellt sie neu ein

- TARE: Subtrahiert das Bruttogewicht auf dem Plattenteller (Schachtel oder Behälter usw.) vom Taragewicht.

Anzeige

Anzeige für schwache Batterie Wiegeeinheiten

Negative Wertanzeige

NULL-Anzeige

Anzeige halten

Funktionseinstellungen

Bitte besuchen Sie unsere Website unter http://lwmeasurements.com für praktische Demonstrationen der Anwendungsnutzung.

Funktionseinstellungen

- Wechseln Sie in den Funktionseinstellungsmodus.Drücken Sie [ON / OFF], um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie zuerst [HOLD] und dann [ON / OFF]. Halten Sie [HOLD] gedrückt, und auf dem Display wird A_OFF angezeigt.

- Auswahl des automatischen Abschaltmodus.Wenn die Waage in das Funktionseinstellungsmenü wechselt, zeigt das Display A_OFF.Drücken Sie [ZERO], um ON oder OFF zu wählen: Auswahlanzeige ON, dh die automatische Abschaltfunktion ist aktiviert.Drücken Sie erneut [ZERO], auf dem Display wird OFF angezeigt. Dies bedeutet, dass die automatische Abschaltfunktion deaktiviert ist.

- Auswahl der automatischen Hintergrundbeleuchtung.Wenn die Waage in das Funktionseinstellungsmenü wechselt, drücken Sie die [HOLD] -Taste. Im Display wird L-ON (oder OFF) angezeigt.Drücken Sie [ZERO], um ON oder OFF zu wählen: Auswahlanzeige ON, dh die automatische Hintergrundbeleuchtung ist aktiviert. Drücken Sie erneut [ZERO]. Im Display wird OFF angezeigt, dh die automatische Hintergrundbeleuchtung ist deaktiviert, dh die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.

- Auswahl des Auto HOLD-Modus.Drücken Sie die [HOLD] -Taste. Auf dem Display wird H_ON oder H_OFF angezeigt. Drücken Sie [ZERO], die Auswahlanzeige H_ON. Dies bedeutet, dass die Funktion AUTO-HOLD aktiv ist. Drücken Sie erneut die Taste [ZERO]. Im Display erscheint H_OFF. Dies bedeutet, dass die Funktion AUTO-HOLD inaktiv ist .

- Rückkehr in den Wägemodus.Drücken Sie [ON / OFF], um das Gerät auszuschalten. Drücken Sie erneut [ON / OFF], um das Gerät einzuschalten und die Waage kehrt in den Wägemodus zurück.

Skalierungseinstellungen

HOLD FUNKTION

- Legen Sie den Artikel auf die Waagenplattform.

- Warten Sie, bis die Gewichte angezeigt werden.

- Drücken Sie die HOLD-Taste.Die Halteanzeige „̥“ leuchtet auf.

- Entfernen Sie den Artikel von der Waagenplattform.Der Gewichtswert des Artikels wird auf dem Display angezeigt.Sie können dies jetzt auch in andere Maße umrechnen (z. B. lb in kg), indem Sie die UNIT-Taste drücken.

- Haltefunktion beenden: Sobald ein Artikel gewogen und die Haltefunktion aktiviert ist;Wenn Sie die Funktion beenden möchten, drücken Sie die HOLD-Taste erneut, um die Anzeige „̥“ zu löschen und die Waage in den Gewichtsmodus zu schalten.

WIEGEN

Vor dem Wiegen;

Bitte lassen Sie die Waage nach dem Einschalten einige Sekunden lang aufwärmen, damit die Waage richtig und genau funktioniert.

Fehlermeldungen

EEEE		Überlast

Niedriger Batteriestatus

Err-Z		Überschreiten Sie den Nullspurbereich, wenn Sie die Stromversorgung einschalten

Err-S		Die Waage ist beim Einschalten der Stromversorgung instabil

Err-C	Das Kalibrierungsgewicht beim Kalibrieren oder den AD-Wert wurde nicht eingegeben

ist zu niedrig.

Wiegeverfahren

- Drücken Sie ON / OFF, um die Waage einzuschalten.Wenn der Strom eingeschaltet wird, werden alle Anzeigesegmente einige Sekunden lang angezeigt, und auf dem Display wird „0“ angezeigt.

- Wählen Sie mit UNIT die Wiegeeinheit aus.Drücken Sie UNIT, um eine Wiegeeinheit “kg”, “lb” auszuwählen.Nachdem die Einheit ausgewählt wurde, wird die ausgewählte Einheit neben dem Gewichtswert angezeigt.

- Wägung starten - Wenn Sie zum Wiegen keinen Behälter verwenden: Stellen Sie sicher, dass der Wert „0“ ist. Andernfalls drücken Sie NULL, um „0“ anzuzeigen.Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Plattform.

Wägung starten - Wenn Sie einen Behälter zum Wiegen verwenden: Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Plattform.Warten Sie, bis die Stabilitätswägung angezeigt wird, und drücken Sie TARE.Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände in den Behälter.

Kalibrierung

- Wann zu kalibrieren - Eine Kalibrierung ist fast nie erforderlich.Wenn die Waage ungenau ist, kann eine Kalibrierung erforderlich sein, wenn die Waage zum ersten Mal aufgestellt wird oder wenn die Waage auf eine andere Höhe oder Schwerkraft bewegt wird.Dies ist notwendig, da das Gewicht einer Masse an einem Ort an einem anderen Ort nicht unbedingt gleich ist.Mit der Zeit und Verwendung können auch mechanische Abweichungen auftreten.

Wie kalibrieren?

Hinweis: Der Kalibrierungswert muss mehr als 2/3 des von Ihnen eingestellten Kapazitätswerts betragen.

- Halten Sie die ZERO-Taste gedrückt und drücken Sie die ON / OFF-Taste, um die Waage einzuschalten. In der Anzeige erscheint XXX.XX kg.

- Drücken Sie die UNIT-Taste, um die Einheit zwischen kg und lb auszuwählen. Drücken Sie HOLD, um die Flash-Ziffer nach rechts zu verschieben. Drücken Sie die ZERO-Taste, um die Flash-Ziffer zu erhöhen.Drücken Sie die TARE-Taste. Auf dem Display werden der CAL- und der AD-Wert angezeigt.Drücken Sie die UNIT-Taste. Auf dem Display erscheint das blinkende Kalibrierungsgewicht.Platzieren Sie das angezeigte Gewicht und drücken Sie dann die UNIT-Taste. Auf dem Display erscheint ------ und dann AD-Wert.Kalibriergewicht abnehmen und Waage ausschalten.

- Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Wenn die Kalibrierung wiederholt falsch ist, dann:

- Ersetzen Sie die Batterien

- Versuchen Sie eine stabilere Oberfläche oder einen vibrations- und störungsfreien Standort.

Wartungsservice

Die Waage ist ein Präzisionsinstrument. Sie muss sorgfältig behandelt und regelmäßig gereinigt werden

Für Wartungsarbeiten muss die Waage von der Stromversorgung getrennt werden (Netzstecker aus der Steckdose ziehen).Stellen Sie außerdem sicher, dass die Waage während der Arbeit nicht von einem Dritten an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.

Stellen Sie sicher, dass während der Wartungsarbeiten keine Flüssigkeit in die Waage gelangt.Wenn Flüssigkeit auf der Waage verschüttet wird, muss sie von einem Servicetechniker überprüft werden.

Führen Sie regelmäßig Wartungsarbeiten an der Waagschale und dem Waagschalenhalter durch, indem Sie Schmutz oder Staub unter der Waagschale und am Waagengehäuse entfernen.Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein weiches, fusselfreies Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist

Verwenden Sie zum Reinigen niemals Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Farbverdünner, Scheuerpulver oder andere aggressive oder ätzende Chemikalien.Diese Substanzen können die Oberflächen des Waagengehäuses beschädigen.

Transport & Lagerung

Ihre Waage ist ein Präzisionsinstrument, behandeln Sie es sorgfältig.Schütteln, starke Stöße und Vibrationen während des Transports vermeiden.Stellen Sie sicher, dass während des Transports keine starken Temperaturschwankungen auftreten und dass die Waage nicht feucht wird (Kondensation).

Wenn Sie die Waage für längere Zeit außer Betrieb nehmen möchten, trennen Sie sie von der Stromversorgung, reinigen Sie sie gründlich (siehe Wartung und Service) und bewahren Sie sie an einem Ort auf, der die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Kein heftiges Schütteln, keine Vibrationen

- Minimale Temperaturschwankungen

- Keine direkte Sonneneinstrahlung

- Minimale Feuchtigkeit

Garantie

Die Produkte haben eine Garantie von zwei Jahren (zwei) Jahren ab dem Versanddatum.

Für Kunden in den unteren 48 Staaten der kontinentalen Vereinigten Staaten.LW Measurements zahlt sich für die ersten 30 Tage nach dem Kauf für beide Seiten aus.Nach Ablauf von 30 Tagen ist der Kunde dafür verantwortlich, das Produkt an uns zurückzusenden.Nachdem das Produkt bei uns eingegangen ist, werden wir es prüfen und wenn nötig reparieren oder austauschen und das Produkt auf unsere Kosten an den Kunden zurückschicken.

Alle zur Garantie zurückgesendeten neuen Waagen müssen ordnungsgemäß in der Originalverpackung verpackt sein.Wenn sie nicht ordnungsgemäß in der Originalverpackung verpackt sind, trägt der Kunde die Versandkosten.Wenn wir feststellen, dass ein Fabrikfehler vorliegt, zahlen wir die Versandkosten zurück.Wenn wir feststellen, dass es sich nicht um einen Fabrikfehler handelt, bezahlt der Kunde den Versand.

Für Kunden außerhalb der unteren 48 Staaten, einschließlich Mexiko, Kanada, Puerto Rico, Hawaii, Alaska und allen anderen Ländern, müssen Kunden für den Versand bezahlen.

Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf den Missbrauch oder die Nichtbeachtung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Batterie- oder Wasserschäden, Überlastung und gekaute oder geschnittene Kabel.Wenn festgestellt wird, dass das Produkt vom Kunden missbräuchlich verwendet oder beschädigt wurde, übernehmen LW-Messungen keine Kosten für die Rücksendung.

Für Garantieansprüche gehen Sie online zu lwmeasurements.com und füllen Sie das Formular zur Einreichung der Garantie aus oder wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter.

# Text boxes

3

2

1